ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

dotyczy przetargu nieograniczonego

na roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń Centrum Edukacji  MGB.

Komisja przetargowa w w/w przetargu nieograniczonym informuje, iż w dniu 20.05.2020 r. oraz 21.05.2020 r. wpłynęły zapytania od Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  następującej o treści:

Pytanie nr 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie specyfikacji technicznej opraw jakie mają być zamontowane:

•	przed wejściem do budynku, pozycja 6 d.1 przedmiaru,

•	w pomieszczeniu B7, pozycja 52 d.2.2.4 przedmiaru,

•	sali głównej, pozycja 79 d.2.3.4 przedmiaru,

•	w pomieszczeniach B15 i  B16, pozycja 110 d.2.4.3 przedmiaru.

Prosimy o wskazanie oczekiwanej temperatury barwowej opraw, współczynnika oddawania barw oraz wymaganej wartości oświetlenia wyrażonej w luksach

Pytanie nr 2. Dla pozycji 80 d.2.3.4 przedmiaru - Naprawa instalacji elektrycznej z montażem włącznika dwusekcyjnego – prosimy o podanie opisu oraz szczegółów przewidywanej naprawy.

Pytanie nr 3. Dla pozycji 81 d.2.3.4 przedmiaru - Naprawa wraz z uzupełnieniem instalacji logicznej- prosimy o podanie opisu oraz szczegółów przewidywanej naprawy

Pytanie nr 4. Dla pozycji 82 d.2.3.4 przedmiaru - Demontaż i ponowny montaż instalacji p.poż (czujek przeciwpożarowych) – prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający posiada dokumentację systemu p.poż, oraz kto aktualnie zajmuje się jego konserwacją i czy system posiada powiadomienie do straży pożarnej

Pytanie nr 5. Dla pozycji 83 d.2.3.4 przedmiaru - Montaż nagłośnienia sali (5 kolumn) – robocizna – prosimy o informację, czy ma ono być zamontowane w istniejących miejscach.

Pytanie nr 6. Proszę o podanie modelu i typu centrali SSP oraz czujników.

Pytanie nr 7. Czy instalacja SSP jest sprawna i konserwowana zgodnie z DTR oraz przepisami ppoż?

Pytanie nr 8. Czy okablowanie instalacji elektrycznej pozostaje bez zmian? (w specyfikacji jest mowa o demontażu i wykonaniu nowej instalacji).

Pytanie nr 9. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie pomiarów elektrycznych? Brak pomiarów elektrycznych w przedmiarze.

Odpowiedź nr 9:

Nie przewiduje się pomiaru całej istniejącej instalacji elektrycznej należy wliczyć w koszt wymiany do poz. 80 kosztorysu.

Pytanie nr 10. Kosztorys - poz 80, czego dotyczy naprawa?

Pytanie nr 11. Kosztorys - poz 81, czego dotyczy naprawa?

Pytanie nr 12. Kosztorys - poz 83, czy kolumny dostarcza Zamawiający oraz czy wykonana jest instalacja do nich (brak w przedmiarze pozycji wykonanie instalacji głośnikowej)?

Pytanie nr 13. Poz 84 - brak specyfikacji sprzętu.

Pytanie nr 14. Poz 96 - brak w przedmiarze pozycji dociągnięcia zasilania do rolety.

Pytanie nr 15. Poz 117 - brak specyfikacji.

Pytanie nr 16. Brak specyfikacji opraw led.

Pytanie nr 17. Brak w przedmiarze opraw awaryjnych. Czy stare oprawy awaryjne pozostają bez zmian?

Pytanie nr 18. Czy projekt został uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż?

Pytanie nr 19. Czy istnieje możliwość demontażu krat i wykonania w warunkach warsztatowych prac czyszczenia oraz malowania?

Odpowiedzi  Zamawiającego na powyższe pytania są następujące:

Odpowiedź nr 1:

Przed wejściem do budynku pozycja 6 d.1 zewnętrzne oprawy liniowe o wymiarach dostosowanych do istniejącego  otworu maskowane blendą koloru białego, parametry oprawy ledowej liniowej np. współczynnik IP min 55 oczekiwana temperatura barwowa 4000 K czujnik zmierzchowy

Pom. B7 poz. 52 oczekiwane temperatura barwowa 4000 K współczynnik oddawania bar oraz wartość oświetlenia wyrażona w luksach minimum wg normy dla pomieszczeń wykładowych, Ra > 90 przy założeniu że oprawy będą posiadały wskaźnik UGR  mniejszy niż 19.

Sala główna  pozycja 79 jak wyżej.

Pom. B15,B16 poz 110 jak wyżej.

Odpowiedź nr 2:

Wyłącznik dwusekcyjny przewidywany jest przy wejściu do sali głównej,  przewidziano ok 10 mb wymiany istniejącej instalacji elektrycznej tak aby umożliwić podział oświetlenia tylko sali głównej. Przewidziano wymianę opraw oświetleniowych z montażem w tych samych miejscach. Należy zwrócić uwagę na fakt wymiany wypełnienia sufitów podwieszanych, które mogą spowodować drobne korekty prowadzenia okablowania instalacji zasilającej do oświetlenia na które nie ma wpływu Zamawiający.

Odpowiedź nr 3:

Naprawa polega na przywróceniu po remoncie instalacji logicznej do stanu pierwotnego. Należy m.in. położyć instalację internetową (kabel) w wymiarze do 200 mb oraz przyłącze wideofonu między wejściem do budynku, a ostatnim pomieszczeniem biurowym.

Odpowiedź nr 4:

Poz. 82 Zamawiający posiada aktualną umowę ze specjalistyczną firmą na serwis                        i konserwację instalacji ppoż. w budynkach muzeum. System ppoż. połączony jest ze stacją monitorowania pożaru.

Odpowiedź nr 5:

Poz. 83 montaż nagłośnienia sali przewiduje demontaż i ponowny montaż (5 kolumn) w tym samym miejscu jednak z uwagi na wymianę samego wypełnienia sufitu podwieszanego należy przyjąć pewne korekty rozmieszczenia kolumn.

Odpowiedź nr 6:

Centrala Polon 4000 wraz kompatybilnymi czujkami.

Odpowiedź nr 7:

Tak.

Odpowiedź nr 8:

Nie przewiduje się wykonania i wymiany nowej instalacji elektrycznej, instalacja elektryczna pozostaje bez zmian.

Odpowiedź nr 9:

Nie przewiduje się pomiaru całej istniejącej instalacji elektrycznej należy wliczyć w koszt wymiany do poz. 80 kosztorysu.

Odpowiedź nr 10:

Poz. koszt. 80 wyłącznik dwusekcyjny przewidywany jest przy wejściu do sali głównej  przewidziano ok 10 mb wymiany istniejącej instalacji elektrycznej tak aby umożliwić podział oświetlenia tylko sali głównej. Przewidziano wymianę opraw oświetleniowych z montażem w tych samych miejscach. Należy zwrócić uwagę na fakt wymiany wypełnienia sufitów podwieszanych które mogą spowodować drobne korekty prowadzenia okablowania instalacji zasilającej do oświetlenia na które nie ma wpływu Zamawiający. W cenie montażu wyłącznika dwusekcyjnego należy przewidzieć pomiar elektryczny.

Odpowiedź nr 11:

Patrz odpowiedź na pytanie 3.

Odpowiedź nr 12:

Poz. 83 kolumny dostarcza Zamawiający montaż nagłośnienia sali przewiduje demontaż i ponowny montaż (5 kolumn) w tym samym miejscu jednak z uwagi na wymianę samego wypełnienia sufitu podwieszanego należy przyjąć pewne korekty rozmieszczenia kolumn.

Odpowiedź nr 13:

Patrz załącznik nr 7 do SIWZ - specyfikacja sprzętowa

Odpowiedź nr 14:

Należy przewidzieć doprowadzenie instalacji wraz z montażem regulatora w cenie montażu rolety.

Odpowiedź nr 15:

Należy przyjąć wideofon wg własnego doświadczenia, spełniający podstawowe wymogi tj. obraz czarno-biały oraz zdalne otwieranie zamka elektrycznego w drzwiach wejściowych.

Odpowiedź nr 16:

Patrz odpowiedź nr 1.

Odpowiedź nr 17:

Brak wymiany opraw awaryjnych. Z uwagi na jednolity sposób oceny wartości zamówienia jeżeli nie wskazano pozycji w przedmiarze  należy go nie wyceniać.

Odpowiedź nr 18:

Wykonawca nie sprecyzował o jaki projekt chodzi więc niemożliwa jest odpowiedź na powyższe pytanie.

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający nie przewidział możliwości demontażu krat należy przyjąć, że wszystkie prace dotyczące konserwacji krat zewnętrznych będą odbywały się w miejscu ich usytuowania.

# Text boxes

Bytom, 25 maja 2020 roku